## P1
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 1
R Square | 1
Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.0018219
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 16.9842 | 16.9842 | 5117011.3924 | 1.9052e-10
Residual | 3 | 9.9575e-06 | 3.3192e-06
Total | 4 | 16.9842
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.5902 | 0.0021648 | 4430.1431 | 2.5364e-11 | 9.5833 | 9.5971 | 9.5833 | 9.5971
X Variable 1 | -0.99644 | 0.0004405 | -2262.0812 | 1.9052e-10 | -0.99784 | -0.99503 | -0.99784 | -0.99503
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 2.4278 | -0.0017903
2 | 3.5219 | 0.0021226
3 | 5.4121 | 0.00088293
4 | 6.5042 | -0.0012113
5 | 7.401 | -3.9469e-06

## P2
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 1
R Square | 1
Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.0018219
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 16.9842 | 16.9842 | 5117011.3924 | 1.9052e-10
Residual | 3 | 9.9575e-06 | 3.3192e-06
Total | 4 | 16.9842
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.5902 | 0.0021648 | 4430.1431 | 2.5364e-11 | 9.5833 | 9.5971 | 9.5833 | 9.5971
X Variable 1 | -0.99644 | 0.0004405 | -2262.0812 | 1.9052e-10 | -0.99784 | -0.99503 | -0.99784 | -0.99503
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 2.4278 | -0.0017903
2 | 3.5219 | 0.0021226
3 | 5.4121 | 0.00088293
4 | 6.5042 | -0.0012113
5 | 7.401 | -3.9469e-06

## P3
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 1
R Square | 1
Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.0032111
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 16.5575 | 16.5575 | 1605833.7589 | 1.0837e-09
Residual | 3 | 3.0933e-05 | 1.0311e-05
Total | 4 | 16.5576
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.5894 | 0.0038303 | 2503.5541 | 1.4054e-10 | 9.5772 | 9.6016 | 9.5772 | 9.6016
X Variable 1 | -0.99588 | 0.00078588 | -1267.215 | 1.0837e-09 | -0.99838 | -0.99338 | -0.99838 | -0.99338
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 2.5236 | -0.00060967
2 | 3.5175 | -0.0015002
3 | 5.5053 | 0.0047187
4 | 6.5032 | -0.00015533
5 | 7.3985 | -0.0024535

## P4
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 1
R Square | 1
Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.0010278
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 18.0192 | 18.0192 | 17059042.9236 | 3.13e-11
Residual | 3 | 3.1688e-06 | 1.0563e-06
Total | 4 | 18.0192
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.5955 | 0.0011779 | 8146.3657 | 4.0792e-12 | 9.5918 | 9.5993 | 9.5918 | 9.5993
X Variable 1 | -0.99673 | 0.00024132 | -4130.2594 | 3.13e-11 | -0.9975 | -0.99596 | -0.9975 | -0.99596
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 2.431 | -2.3071e-06
2 | 3.5244 | -0.000418
3 | 5.5149 | 0.00010695
4 | 6.5096 | 0.0013678
5 | 7.6011 | -0.0010544

## P5
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99993
R Square | 0.99987
Adjusted R Square | 0.99982
Standard Error | 0.026997
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 16.5103 | 16.5103 | 22653.3227 | 6.467e-07
Residual | 3 | 0.0021865 | 0.00072883
Total | 4 | 16.5125
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.6264 | 0.032229 | 298.6855 | 8.2758e-08 | 9.5238 | 9.729 | 9.5238 | 9.729
X Variable 1 | -1.0073 | 0.0066929 | -150.5102 | 6.467e-07 | -1.0286 | -0.98605 | -1.0286 | -0.98605
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 2.6535 | -0.030542
2 | 3.4846 | 0.030395
3 | 5.4963 | 0.012719
4 | 6.5016 | 0.00038479
5 | 7.508 | -0.012957
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 1
R Square | 1
Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.002408
Observations | 4
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 8.6637 | 8.6637 | 1494094.274 | 6.693e-07
Residual | 2 | 1.1597e-05 | 5.7986e-06
Total | 3 | 8.6637
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.5926 | 0.0033624 | 2852.9442 | 1.2286e-07 | 9.5782 | 9.6071 | 9.5782 | 9.6071
X Variable 1 | -0.99659 | 0.00081532 | -1222.3315 | 6.693e-07 | -1.0001 | -0.99309 | -1.0001 | -0.99309
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 3.5164 | -0.0014
2 | 5.5066 | 0.0024004
3 | 6.5012 | 0.00079887
4 | 7.4968 | -0.0017992

## hist
Bin | Frequency
-0.071287 | 0
-0.063931 | 1
-0.056576 | 0
-0.049221 | 0
-0.041865 | 0
-0.03451 | 0
-0.027154 | 0
-0.019799 | 0
-0.012443 | 0
-0.0050879 | 1
0.0022675 | 9
0.009623 | 14
More | 0
Outlier

## aggr
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 1
R Square | 1
Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.0024417
Observations | 24
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 79.6369 | 79.6369 | 13357809.1826 | 4.0677e-65
Residual | 22 | 0.00013116 | 5.9618e-06
Total | 23 | 79.637
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.5912 | 0.0013121 | 7309.6553 | 9.6986e-72 | 9.5885 | 9.594 | 9.5885 | 9.594
X Variable 1 | -0.99636 | 0.00027261 | -3654.8337 | 4.0677e-65 | -0.99692 | -0.99579 | -0.99692 | -0.99579
RESIDUAL OUTPUT
|  |  |  | Aggr | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P5-Outlier
Observation | Predicted Y | Residuals |  | 9.5912 | 9.5902 | 9.5902 | 9.5894 | 9.5955 | 9.6264 | 9.5926
1 | 2.4782 | -0.0012463 |  | -0.99636 | -0.99644 | -0.99644 | -0.99588 | -0.99673 | -1.0073 | -0.99659
2 | 3.5244 | -0.0024208 | 2.5 | 7.1003 | 7.0991 | 7.0991 | 7.0997 | 7.1037 | 7.108 | 7.1012
3 | 4.4112 | -0.00017834 | 8 | 1.6204 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6223 | 1.6217 | 1.5676 | 1.6199
4 | 6.4019 | -0.0018991 |  |  | -0.0012614 | -0.0012614 | -0.00065632 | 0.0033397 | 0.0076941 | 0.00080599
5 | 7.5975 | -0.0035272 |  |  | -0.0016991 | -0.0016991 | 0.0019531 | 0.0012723 | -0.052763 | -0.00050285
6 | 2.4294 | -0.0034248
7 | 3.5234 | 0.00057551
8 | 5.4135 | -0.00051321
9 | 6.5055 | -0.0025202 |  | -0.0012614 | -0.0012614 | -0.00065632 | 0.0033397 | 0.0076941
10 | 7.4022 | -0.0012412 |  | -0.0016991 | -0.0016991 | 0.0019531 | 0.0012723 | -0.052763
11 | 2.5221 | 0.00091402 |  | Full 5P | Empty 5P | Full 2P | Empty 2P
12 | 3.5164 | -0.00044999 | 1 | -0.0012614 | -0.0016991 | -0.013129 | 0.0098917
13 | 5.5052 | 0.004822 | 2 | -0.0012614 | -0.0016991 | -0.0092292 | 0.0070417
14 | 6.5035 | -0.00052747 | 3 | -0.00065632 | 0.0019531 | -0.011949 | 0.013072
15 | 7.3993 | -0.0032522 | 4 | 0.0033397 | 0.0012723 | -0.0032792 | -0.021908
16 | 2.4294 | 0.0015752 | 5 | 0.00080599 | -0.00050285 | -0.0011892 | -0.0027183
17 | 3.5224 | 0.0015719 | 6 | 0.0076941 | -0.052763 | -0.013789 | 0.0052317
18 | 5.5122 | 0.0028475 | 7 |  |  | -0.017139 | 0.018032
19 | 6.5065 | 0.0044835 | 8 |  |  | -0.010019 | -0.014048
20 | 7.5975 | 0.0024728 | 9 |  |  | -0.014359 | 0.028062
21 | 3.5164 | -0.00145 | 10 |  |  | -0.016689 | 0.013382
22 | 5.5062 | 0.0028256 | 11 |  |  | -0.012239 | 0.0031817
23 | 6.5005 | 0.0014616
24 | 7.4959 | -0.00089877

## Sheet2
Test Number | Result | Result
1 | 12.3075
2 | 12.3018 | Mean | 12.3075
3 | 12.3116 | Standard Error | 0.00068652
4 | 12.3074 | Median | 12.3074 | Avg | 12.3075
5 | 12.3077 | Mode | 12.3116 | S | 0.0048545
6 | 12.3127 | Standard Deviation | 0.0048545 | SV | 0.029127
7 | 12.3035 | Sample Variance | 2.3566e-05 |  |  |  | 0.53763
8 | 12.2985 | Kurtosis | -0.45007 | LSL ` | 12.285
9 | 12.3059 | Skewness | 0.087586 | ULL | 12.335
10 | 12.3127 | Range | 0.0211 | Tolerance | 0.05
11 | 12.3096 | Minimum | 12.2979 | MI = | 0.0001
12 | 12.3092 | Maximum | 12.319 | MI % tol | 0.2% | Resolution < 5%
13 | 12.3036 | Sum | 615.375 | P | 20% | 20% Recommended Gage variation to tolerance
14 | 12.319 | Count | 50 | Tol band | 0.01 | P * tolerance
15 | 12.3086 | Confidence Level(95.0%) | 0.0013796 | Cg | 0.34333 | If Cg = 1.33, about 75% of the study variation will fit into the tolerance band (P)
16 | 12.3154
17 | 12.3009
18 | 12.3054
19 | 12.3132
20 | 12.2995
21 | 12.3142
22 | 12.3014
23 | 12.3055
24 | 12.3028
25 | 12.3096
26 | 12.3023
27 | 12.2979
28 | 12.3091
29 | 12.3091
30 | 12.301
31 | 12.3102
32 | 12.3068
33 | 12.3116
34 | 12.3029
35 | 12.3045
36 | 12.303
37 | 12.3068
38 | 12.3153
39 | 12.3072
40 | 12.3097
41 | 12.3104
42 | 12.3076
43 | 12.3071
44 | 12.3162
45 | 12.3117
46 | 12.3104
47 | 12.3066
48 | 12.3019 |  | 0.0006
49 | 12.3124 |  | 0
50 | 12.3061 |  | 0
0
0
0
0
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0003
0.0003
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0007
0.0008
0.0009
0.0009
0.0009
0.001
0.001
0.0011
0.0012
0.0014
0.0028

## Sheet1
| SP | Laser Raw | Measure
1 | 2.5 | 7.088 | 2.526
2 | 4 | 5.596 | 4.01
3 | 5.5 | 4.098 | 5.503
4 | 6.5 | 3.1 | 6.504
5 | 7.5 | 2.102 | 7.492
| SP | Laser Raw | Measure
1 | 2.5 | 7.139 | 2.479
2 | 3.5 | 5.99 | 3.627
3 | 5.5 | 4.198 | 5.41
4 | 6.5 | 3.076 | 6.527
5 | 7.5 | 2.084 | 7.508
| SP | Laser Raw | Measure | Laser Raw | Measure
1 | 2.5 | 7.139 | 2.477 | 7.139 | 2.477
2 | 3.5 | 6.089 | 3.522 | 6.089 | 3.522
3 | 4.5 | 5.199 | 4.411 | 5.199 | 4.411
4 | 6.5 | 3.201 | 6.4 | 3.201 | 6.4
5 | 7.5 | 2.001 | 7.594 | 2.001 | 7.594
|  |  |  | 7.188 | 2.426
|  |  |  | 6.09 | 3.524
| SP | Laser Raw | Measure | 4.193 | 5.413
1 | 2.5 | 7.188 | 2.426 | 3.097 | 6.503
2 | 3.5 | 6.09 | 3.524 | 2.197 | 7.401
3 | 5.5 | 4.193 | 5.413 | 7.095 | 2.523
4 | 6.5 | 3.097 | 6.503 | 6.097 | 3.516
5 | 7.5 | 2.197 | 7.401 | 4.101 | 5.51
|  |  |  | 3.099 | 6.503
|  |  |  | 2.2 | 7.396
| SP | Laser Raw | Measure | 7.188 | 2.431
1 | 2.5 | 7.095 | 2.523 | 6.091 | 3.524
2 | 3.5 | 6.097 | 3.516 | 4.094 | 5.515
3 | 5.5 | 4.101 | 5.51 | 3.096 | 6.511
4 | 6.5 | 3.099 | 6.503 | 2.001 | 7.6
5 | 7.5 | 2.2 | 7.396 | 6.097 | 3.515
|  |  |  | 4.1 | 5.509
|  |  |  | 3.102 | 6.502
| SP | Laser Raw | Measure | 2.103 | 7.495
1 | 2.5 | 7.188 | 2.431
2 | 3.5 | 6.091 | 3.524
3 | 5.5 | 4.094 | 5.515
4 | 6.5 | 3.096 | 6.511 | 6.922 | 2.623
5 | 7.5 | 2.001 | 7.6
| SP | Laser Raw | Measure
1 | 2.5 | 6.922 | 2.623
2 | 3.5 | 6.097 | 3.515
3 | 5.5 | 4.1 | 5.509
4 | 6.5 | 3.102 | 6.502
5 | 7.5 | 2.103 | 7.495